附件1

居民住宅区公共区域消防安全检查记录

乡镇     社区（行政村）消防安全检查记录

| 检查时间： | 检查人员： |
| --- | --- |
| 检查单位（村组、居民楼院等）： |
| 检查内容及存在隐患： 1、小区消防车通道：□畅通 □堵塞 □不符合标准 具体情况： 2、楼梯间、楼梯走道、门厅内是否违规存放电动车和充电 □是 □否 具体情况： 3、是否在公共区域私拉乱接电气线路 □是 □否 具体情况： 4、楼梯间、楼梯走道、门厅、电缆井、管道井是否堆放物品 □是 □否 具体情况： 5、是否配备消防设施和灭火器材 □是 □否 具体情况： 6、居民住宅一楼是否存在改变使用功能影响安全疏散 □是 □否 具体情况： 7、是否存在人员居住、生产经营、储存“三合一”“二合一”现象 □是 □否 具体情况： 8、其他： |
| 处理情况： 项责令当场整改； 项责令 月 日前改正； 项移交公安派出所处理。 |
| 被检查单位负责人签字： | 联系电话： |

注：此表检查单位、被检查单位、乡镇政府或街道办事处各存档一份。

检查记录填写要求：

1.检查时间填写检查当日的时间，检查人员填写参与检查的工作人员的姓名；

2.消防车通道的净宽度和净空高度不小于4米；消防车通道上不设置影响消防车通行的障碍物、不停放私家车辆；

3.灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，并成组设置，灭火器压力表指针在“绿色”区域；

4.室内、外消火栓不被遮挡，且应完整好用。室内消火栓配有水枪及水带；

5.楼梯间、楼梯走道、门厅、电缆井、管道井内严禁堆放任何物品，严禁存放电动自行车和为电动自行车充电；

6.属于未列出的火灾隐患填入其它一栏中。

附件2

九小场所消防安全检查记录

乡镇     社区（行政村）消防安全检查记录

| 检查时间： | 检查人员： |
| --- | --- |
| 检查单位： |
| 检查内容及存在隐患： 1、是否存在违规留宿人员，是否存在生产、存储、经营与居住为一体的三合一现象。□是 □否 具体情况： 2、是否在楼梯间、门厅、楼道内堆放可燃物品、违规停放电动自行车和为电动自行车充电的。 □是 □否 具体情况： 3、是否违章使用明火、电焊作业、私拉乱扯电线情况。人员密集场所营业期间，是否存在电焊、气焊、气割、切割等作业情况。 □是 □否 具体情况： 4、是否配备灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防器材，室内消火栓等消防设施是否完好有效。 □是 □否 具体情况： 5、是否在人员密集场所的外窗设置影响疏散逃生和灭火救援铁栅栏。 □是 □否 具体情况： 6、居民住宅一楼是否存在改变使用功能影响安全疏散。 □是 □否 具体情况： 7、其他： |
| 处理情况： 项责令当场整改； 项责令 月 日前改正； 项移交公安派出所处理。 |
| 被检查单位负责人签字： | 联系电话： |

备注：1．此表一式两份，一份检查员保存，一份交单位消防安全管理人，每个单位填一份表。

附件3

居民住宅区公共区域消防安全排查台账

填表单位盖章：                                                                                       时间：    年    月    日

| 高新区 | 乡镇 | 排查居民楼院名称 | 排查楼栋名称 | 排查人员 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由各乡镇统计汇总，统一报区防火安全委员会。处理情况一览填：“隐患已整改”“责令整改”“移交派出所处理”。

附件4

九小场所排查整治台账

填报单位：                                                                                         填报时间：    年   月   日

| 序号 | 被检查单位 名称 | 地址 | 单位联系人 | 联系电话 | 发现主要火灾隐患 | 处理情况 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由各乡镇办事处统计汇总，统一报区防火安全委员会。处理情况一览填：“隐患已整改”“责令整改”“移交派出所处理”。